ガス給湯器の水抜き方法

用意するもの

・ペンチ

・タオル

・軍手　　等

①給湯器の扉を開ける

注意！

この蛇口を閉めないと、

水が大量に噴き出します

②給湯器に繋がっている蛇口を閉める

③２箇所のドレイン・コック（排水栓・水抜き栓）を開け、水を出す

注意！

はじめはキツイので

ペンチを利用しましょう

注意！

水が止まるまで

確認しましょう

※給湯器により、多少形式は違いますが、やり方はほとんど一緒です。